ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СБОРНИК № 24

Методические рекомендации

по общественному контролю за соблюдением здоровых и безопасных условий труда в образовательных учреждениях (организациях)

ТУЛА - июнь 2013 г.

Уважаемые коллеги!

В настоящих методических рекомендациях представлены материалы по проведению общественного контроля за соблюдением здоровых и безопасных условий труда в образовательных учреждениях.

Рекомендуем их для практического использования в работе председателям территориальных организаций Профсоюза, внештатными техническими инспекторами труда, председателями первичных профсоюзных организаций и уполномоченными по охране труда.

Председатель ОК Профсоюза                      Ларичева О.В.

Ответственный за составление сборника

Главный технический инспектор труда

Тульского ОК Профсоюза РНО и Н РФ

И.В. Лазарев

тел. 36-43-66.

Содержание.

| № | Разделы | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вопросы охраны труда и здоровья в образовательных (учреждениях) организациях в ФЗ № 273 «Об Образовании В Российской Федерации». | 4 |
| 2. | Общие требования по охране труда в образовательном учреждении (организации) | 6 |
| 3. | Проверка состояния охраны труда при эксплуатации электрохозяйства | 9 |
| 4. | Проверка состояния охраны труда в учебных мастерских | 11 |
| 5. | Проверка состояния охраны труда в кабинетах информатики | 13 |
| 6. | Проверка состояния охраны труда в столовых | 15 |
| 7. | Проверка состояния охраны труда в котельных | 17 |
| 8. | Требования по охране труда к отдельным структурным подразделениям и территории образовательного учреждения (организации) | 18 |
| 9. | Требования по охране труда к дошкольным образовательным учреждениям (организациям) | 26 |
| 10. | Пример заполнения представления | 30 |

1. Вопросы охраны труда и здоровья в образовательных организациях в ФЗ № 273 «Об Образовании В Российской Федерации».

Статья 28.	Компетенция,	права,	обязанности	и ответственность образовательной организации.

…создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников образовательной организации.

Статья 41.	Охрана здоровья обучающихся.

Охрана здоровья обучающихся включает в себя:

- оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья;

- организацию питания обучающихся;

- определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и продолжительности каникул;

- пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда;

- организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом;

- прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации;

- профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ;

- обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность;

- профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность;

- Проведение санитарно-противоэпидемических	и профилактических мероприятий.

Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется этими организациями.

Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся осуществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. Образовательная организация обязана предоставить помещение с соответствующими условиями для работы медицинских работников.

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, при реализации образовательных программ создают условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают:

- текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся;

- проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации;

- соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;

- расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.

Для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы и нуждающихся в длительном лечении, создаются образовательные организации, в том числе санаторные, в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия для таких обучающихся. Обучение таких детей, а также детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, может быть также организовано образовательными организациями на дому или в медицинских организациях. Основанием для организации обучения на дому или в медицинской организации являются заключение медицинской организации и в письменной форме обращение родителей (законных представителей).

Порядок регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях определяется нормативным правовым актом уполномоченного органа государственной власти субъекта Российской Федерации.

Статья 48.	Обязанности	и ответственность педагогических работников.

Педагогические работники обязаны:

…развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни;

…проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя;

…проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда.

2. Общие требования по охране труда в образовательном учреждении:

| № п/п | Перечень проверяемых позиций | Нормативный документ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наличие в штатном расписании учреждения ставки (части ставки) специалиста по охране труда. | Ст. 217 ТК РФ. |
| 2. | Наличие должностных функциональных обязанностей по обеспечению безопасности жизнедеятельности для педагогического коллектива, утвержденного руководителем и согласованного с профсоюзной организацией. Или, иметь Положение об организации работы по охране труда и обеспечению образовательного процесса. | Приказ Минобразования РФ №92 от 27.02.1995 г. |
| 3. | Приказ руководителя образовательного учреждения о назначении ответственных лиц за организацию безопасной работы, как по учреждению, так и в структурных подразделениях. | Ст. 212 ТК РФ. |
| 4. | Приказ о назначении представителей администрации в комиссию (комитет) по охране труда. | Ст. 218 ТК РФ, п. 1.3. рекомендаций по формированию и организации деятельности совместных комиссий по охране труда, утв. постановлением Минтруда РФ от 12.10.1994 г. №64. |
| 5. | Протоколы собрания коллектива (профсоюзной организации) по выборам уполномоченных по охране труда и членов комиссии (комитета) по охране труда. | П.1.3. положения об уполномоченном по охране труда профкома ОУ утв. постановлением Президиума ЦК Профсоюза работников народного образования и науки РФ от 03.03.2004 г. |
| 6. | Наличие в разделе «Охрана труда» коллективного договора конкретных обязательств работодателя и профкома по созданию безопасных условий труда. | Ст. 212 ТК РФ. |
| 7. | Наличие в качестве приложения к коллективному договору ежегодного Соглашения по охране труда с проверкой выполнения мероприятий 2 раза в год с составлением актов. | Постановление Минтруда РФ от 27.02.1995 г. №11. |
| 8. | Наличие в качестве приложения к коллективному договору перечня профессий и должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам. | Ст. 213 ТК РФ, приказ МЗС РФ №338 от 16.05.2005 г., приложение к приказу МЗС №83 от 16.05.2004 г. |
| 9. | Обеспеченность работников спецодеждой и средствами индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами. Наличие утвержденного перечня профессий и должностей работников учреждения и нормы выдачи им спецодежды. | Приказ МЗС России от 01.06.09. №290н «Об утверждении межотраслевых правил обеспечения работников специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты». |
| 10. | Наличие журнала регистрации, учета и выдачи инструкций по охране труда на все рабочие места и профессии (согласно штатного расписания), с присвоением каждой инструкции порядкового номера. | Постановление Минтруда и соц. развития РФ №80 от 17.12.2002 г. |
| 11 | Инструкции по охране труда для работников образовательного учреждений. | Разрабатываются руководителями структурных подразделений в соответствии с мет. рекомендациями, утв. постановлением Минтруда РФ №80 от 17.12.2002 г. |
| 12. | Журнал регистрации вводного инструктажа. | П. 7.1.1. ГОСТ 12.0.004-90г. «ССБТ, Организация обучения по безопасности труда». |
| 13. | Журналы регистрации инструктажей по охране труда на рабочем месте. | П. 7.1.2. ГОСТ 12.0.004-90г. «ССБТ, Организация обучения по безопасности труда». |
| 14. | Приказ (распоряжение) руководителя о создании постоянно действующей комиссии по проверке знаний требований охраны труда. | Постановление Минтруда и Минобразования РФ от 13.01.2003 г. «Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда». |
| 15. | Наличие удостоверений о проверке знаний по охране труда у руководителя, ответственных за охрану труда в учреждении и членов комиссии по проверке знаний по охране труда. | Ст. 225 ТК РФ постановление Минтруда и Минобразования РФ от 13.01.2003 г. «Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда». |
| 16. | Утвержденный перечень вопросов по проверке знаний требований охраны труда. | Разрабатывается на основе типовых программ обучения. Постановление №1/29. |
| 17. | Протоколы проверки знаний требований охраны труда. | Постановление №1/29. |
| 18. | Документы о проведении аттестации рабочих мест по условиям труда. | Приказ МЗС №569 от 31.08. 2007 г. |
| 19. | Утвержденный перечень профессий и должностей работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и опасными условиями труда, с конкретными размера. | Приказ №579 от 20.08.1990 г. Госкомитета СССР по народному образованию. Список производств цехов, общеотраслевых профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск. Постановление Госкомитета СМ СССР по вопросам труда и заработной платы, утв. 25.10.1974 г. №2981/п-22. |
| 20. | Акты общего технического осмотра зданий и сооружений (оформляются 2 раза в год: весной и осенью). | Положение о проведении планово-предупредительного ремонта зданий и сооружений, утв. Госстроем СССР от 20.12.1973 г. №279. |
| 21. | Журнал регистрации несчастных случаев на производстве. | П. 7.1.1. ГОСТ 12.0.004-90г. «ССБТ, Организация обучения по безопасности труда». |
| 22. | Журнал регистрации несчастных случаев с обучающимися. | П. 7.1.1. ГОСТ 12.0.004-90г. «ССБТ, Организация обучения по безопасности труда». |
| 23. | Протоколы (акты) проверки сопротивления изоляции электропроводов, кабелей и заземляющих устройств. | П.п. 2.12.17; 2.7.13 ПТЭЭП, п. 1.4.9.ППР в РФ 2012. |

3. Проверка состояния охраны труда при эксплуатации электрохозяйства

| № п/п | Наименование проверяемой позиции | Нормативный документ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Приказ руководителя о назначении ответственного лица (из числа руководителей и специалистов) за безопасную эксплуатацию электрохозяйства. | П.п. 1.2.3.; 1.2.4. правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), утв. приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 г. №6. |
| 2. | Наличие у ответственного за электрохозяйство удостоверения о проверке знаний и присвоения Энергонадзором не менее 4 группы допуска по электробезопасности. | П.п. 1.2.7. ПТЭЭП. |
| 3. | Наличие у электриков удостоверений о присвоении соответствующей группы по электробезопасности. | П.п. 1.4. ПТЭЭП. |
| 4. | Должностная инструкция ответственного за электрохозяйство. | П.п. 1.2.6. ПТЭЭП. |
| 5 | Инструкция по охране труда электрика. Инструкция по охране труда при работе с электрооборудованием. | Постановление Минтруда РФ №80 от 17.12.2002 г. «Об утверждении методических рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны труда». |
| 6. | Утвержденный перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации электрооборудования. | Раздел 2.4. межотр правил по охране труда при эксплуатации установок ПОТ РМ-016-2001, утв. Минтруда РФ от 05.01.2001 г. №3. |
| 7. | Утвержденный руководителем перечень профессий и должностей, работа которых требует присвоения работникам 1 группы по электробезопасности. | П.п. 1.4 . ПТЭЭП. |
| 8. | Проведение обучения персонала на 1 группу допуска по электробезопасности и занесения в журнал по установленной форме. | П.п. 1.1.3.; 1.1.4. ПТЭЭП. |
| 9. | Наличие актов (протоколов) проверки состояния электрооборудования. | П.п. 2.12.17. ПТЭЭП п.1.4.9. правил пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03). |
| 10. | Наличие средств индивидуальной защиты при работе с электрооборудованием: диэлектрические перчатки, резиновые коврики, изолированный инструмент, углекислотные или порошковые огнетушители. | П.1.4.5. ПОТ РМ-016-2001. |
| 11. | Наличие надежного закрытия электрощитов. | П.1.3.11. ПОТ РМ-016-2001. |
| 12. | Наличие светорассеивающих устройств на светильниках. | П.1.4.4. ППР В РФ 2012. |
| 13. | Хранение содержащих ртуть и вышедших из строя люминисцентных ламп, ламп типа ДРЛ. | П.п. 2.12.6. ПТЭЭП. |
| 14. | Отсутствие оголенных контактов, сколов и трещин корпусов на электророзетках и электровыключателях. | П.1.4.4. ППР В РФ 2012. |
| 15. | Наличие маркировки по напряжению на электропитающих устройствах и электророзетках. | П.п. 2.12.6. ПТЭЭП. |
| 16. | Отсутствие запрещенных к использованию самодельных нагревательных приборов. | П.1.4.4. ППР В РФ 2012. |
| 17. | Отсутствие в электрощитовых не калиброванных плавких вставок (жучков). | П.1.4.4. ППР В РФ 2012 и п. 2.5.5 . ПТЭЭП. |
| 18. | Наличие в столовых, прачечных, туалетах, котельных, гаражах герметичных светильников с плафонами или колпаками. | П.1.4.5. ППР В РФ 2012. |
| 19. | Использование в переносных ручных светильниках питающего напряжения не более 50 В. | П.п. 2.12.6. ПТЭЭП. |

4. Проверка состояния охраны труда в мастерских

| № п/п | Наименование проверяемой позиции | Нормативный документ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Приказ руководителя образовательного о назначении ответственного лица за безопасность работ в мастерских. | Приказ Минобразования РФ №92 от 27.02.1995 г. |
| 2. | Приказ о присвоении соответствующей группы по электробезопасности работникам мастерских. | П.п. 1.4.3.; 1.4.4. правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП). |
| 3. | Наличие инструкций по охране труда при работе на каждом виде станков, оборудовании, инструментов, приспособлений. | Разрабатываются руководителями структурных подразделений в соответствии с мет. рекомендациями, утв. постановлением Минтруда РФ №80 от 17.12.2002 г. |
| 4. | Журналы инструктажей и протоколы проверки знаний по охране труда работников мастерских. | П. 7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 7.5. ГОСТ 12.0.004-90г. «ССБТ, Организация обучения по безопасности труда». |
| 5. | Наличие и исправность общего отключающего устройства электроснабжения мастерских с рабочего места мастера. | Положение об учебных мастерских, утв. приказом Минпросса СССР от 28.07.1986 г. №160. |
| 6. | Наличие и исправность приточно-вытяжной вентиляции, местной вытяжной вентиляции над газовыми плитами и электроплитами. | Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях СанПин 2.4.2. 1178-02. |
| 7. | Наличие заземления у каждого станка и оборудования с электропитанием. | П.1.7.32. Правил устройства электроустановок. |
| 8. | Акты проверки состояния электрооборудования, электропроводки, сопротивления изоляции и заземления. | П.п. 2.12.17. ПТЭЭП п.1.4.9. ППР В РФ 2012. |
| 9. | Наличие защитных, ограждающих и блокирующих устройств на станках и оборудовании (пример: комбинированные фуговально-пильные станки ФПШ-5 должны быть оборудованы кожухом ограждения пильного диска, расклинивающим ножом, противовыбросовым сегментным зубчатым сектором, препятствующему обратному выбросу заготовок, веерным ограждением рабочей части ножевого вала фуговального агрегата, заземляющего устройства). | П.2.1.14 ГОСТ 12.2. 003-91 Оборудование производственное. Общие требования безопасности. разд. 3.1.; 3.2. ГОСТ 12.2.026. 0.-93 Оборудование деревообрабатывающее. |
| 10 | Обеспеченность работников и учащихся спецодеждой и СИЗ в соответствии с нормами. | Ст. 217 ТК РФ СанПин 2.4.2. 1178-02. |
| 11. | Акты проверки освещенности рабочих мест. | СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" |
| 12. | Соответствие температуры воздуха в мастерской нормам (15-17°С). | СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" |
| 13. | Отсутствие оголенных контактов, сколов и трещин корпусов на электророзетках и электровыключателях. | П.1.4.4. ППР В РФ 2012. |
| 14. | Укомплектованность исправным столярным и слесарным рабочим инструментом в соответствии норм и требований техники безопасности. | Положение об учебных мастерских, утв. приказом Минпросса СССР от 28.07.1986 г. №160. |
| 15. | Наличие на дверцах электрощитов, распределительных устройствах порядкового номера щита, подаваемого на него напряжения и однолинейной схемы электроснабжения. | П.п. 2.12.17.; 2.2.21; 1.5.18. ПТЭЭП. |
| 16. | Наличие диэлектрических средств защиты (коврики резиновые, перчатки, индикаторы тока). | П.п. 1.2.1. ПТЭЭП. |
| 17. | Наличие и исправность средств пожаротушения. | ППР В РФ 2012. |
| 18. | Наличие умывальника, полотенец или заменяющих их устройств. | П.2.5.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" |
| 19. | Наличие защитных сеток на слесарных верстаках с ячейками не более 3мм, для защиты учащихся при рубке металла. | П.2.4.7. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" |
| 20. | Ограждение отопительных приборов съемными деревянными решетками. | П.2.7.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" |
| 21. | Наличие безопасных проходов между оборудованием – не менее 1м. Расстояние между слесарными верстаками – не менее 100 см. | П.7.3.2. СНиП 12-0301. и положение об учебных мастерских, утв. приказом Минпросса СССР от 28.07.1986 г. №160. |

5. Проверка состояния охраны труда в кабинетах информатики

| № п/п | Наименование проверяемой позиции | Нормативный документ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Приказ руководителя образовательного учреждения о назначении ответственного лица за безопасную эксплуатацию кабинета информатики. | Приказ Департамента образования Новосибирской области №126 от 19.02.2007 г. |
| 2. | Приказ о присвоении соответствующей группы по электробезопасности работникам мастерских. | П.п. 1.4.4. правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП). |
| 3. | Наличие инструкций по охране труда. |  |
| 4. | Наличие журналов и проведение своевременных инструктажей по охране труда. | П. 7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 7.5. ГОСТ 12.0.004-90г. «ССБТ, Организация обучения по безопасности труда». |
| 5. | Акты проверки состояния электрооборудования, сопротивления изоляции и заземления. | П.п. 2.12.17. ПТЭЭП п. 1.4.9. ППР В РФ 2012. |
| 6. | Акты проверки освещенности рабочих мест (Освещенность на поверхности столов должна быть 300-500 лк). | П. 6.3. СанПин 2.2.2./2. 4., 1340-03. |
| 7. | Отсутствие оголенных контактов, сколов и трещин корпусов на электророзетках и электровыключателях. | П. 1.4.4. ППР В РФ 2012. |
| 8. | Соответствие нормы температуры и влажности воздуха в мастерской помещении (19-21°С/ 55-62%). | П. 4.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" |
| 9. | Оборудование окон светорегулирующими устройствами (жалюзи, занавески и др.). | П. 3.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" |
| 10. | Соответствие нормам площади помещения на одно рабочее место (4,6-6,0 кв. м.). | П. 3.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" |
| 11. | Соответствие нормам расстояний между боковыми поверхностями мониторов (не менее 1,2 м), расстояние между экраном одного монитора и тыльной стороной другого монитора (не менее 2,0 м). | П. 9.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" |
| 12. | Прохождение периодического медосмотра лицами, работающими на ПЭВЭМ более 50% рабочего времени. | П. 13.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" |
| 13. | Соответствие нормам время непрерывной работы на ПЭВЭМ (для работников 1 час). | П. 1.5. приложения 7 к СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" |
| 14 | Соответствие рабочей мебели для пользователей ПЭВМ. | П. 9.5.;9.6.4 9.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" |

6. Проверка состояния охраны труда в столовых

| № п/п | Наименование проверяемой позиции | Нормативный документ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Приказ руководителя образовательного учреждения о назначении ответственного лица за безопасную эксплуатацию столовой. | П. 1.3. ГОСТ 12.0.004-90. |
| 2. | Протокол проверки знаний по охране труда ответственного лица. | П. 5.8. ГОСТ 12.0.004-90. |
| 3. | Приказ о присвоении работникам столовой 1-ой группы по электробезопасности. | П.п. 1.4.3.; 1.4.4. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП). |
| 4. | Наличие инструкций по охране труда при работе на каждом виде станков, оборудовании, инструментов, приспособлений | Разрабатываются руководителями структурных подразделений в соответствии с мет. Рекомендациями, утв. постановлением Минтруда РФ №80 от 17.12.2002 г. |
| 5. | Журналы инструктажей и протоколы проверки знаний по охране труда работников столовой. | П. 7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 7.5. ГОСТ 12.0.004-90г. «ССБТ, Организация обучения по безопасности труда». |
| 6. | Наличие и исправность общего отключающего устройства электроснабжения столовой с рабочего места. | (Аналогия) положение об учебных мастерских, утв. приказом Минпросса СССР от 28.07.1986 г. №160. |
| 7. | Наличие и исправность приточно-вытяжной вентиляции. | СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" |
| 8. | Наличие заземления оборудования. | П. 1.7.32 правил устройства электроустановок. |
| 9. | Акты проверки состояния электрооборудования, сопротивления изоляции и заземления. | П.п. 2.12.17. ПТЭЭП п.1.4.9. ППР В РФ 2012. |
| 10. | Наличие и исправность защитных и блокирующих устройств на оборудовании. | П. 2.1.14. ГОСТ 12.2.003-91. |
| 11. | Отсутствие оголенных контактов, сколов и трещин корпусов на электророзетках и электровыключателях. | П. 1.4.4. ППР В РФ 2012. |
| 12. | Наличие диэлектрических средств защиты (коврики на полу около электроприборов и оборудования, деревянных решеток у моечных ванн). | П.п. 1.2.2; 1.7.3. ПТЭЭП |
| 13. | Надежность закрытия электрощитов. | П. 1.3.11 межотраслевых правил. |
| 14. | Наличие маркировки по напряжению на электропитающих устройствах и электророзетках. | П. 112.6. ПТЭЭП. |
| 15. | Соответствие нормам ширины безопасных проходов (между оборудованием – не менее 1,2 м., между стеной и оборудованием – не менее 1 м.). | П. 7.3.2. СНиП 12-03-01. |
| 16. | Наличие средств пожаротушения и аптечек. | П. 1.9.4. ППР В РФ 2012. |
| 17. | Обеспеченность работников столовой спецодеждой. | ст. 217 ТК РФ; СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" |

7. Проверка состояния охраны труда в котельных

| № п/п | Наименование проверяемой позиции | Нормативный документ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Приказ руководителя образовательного учреждения о назначении ответственного лица за безопасную эксплуатацию котельных. | П. 8.2. Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов, водогрейных котлов и водонагревателей с температурой нагрева воды не выше 115 град. (ПУ и БЭК). |
| 2. | Наличие у ответственного лица и работников котельной удостоверений об аттестации органами Гостехнадзора. | П. 8.2.ПУ и БЭК. |
| 3. | Инструкции по безопасному обслуживанию котельной, по оказанию первой медицинской помощи. | П. 8.10. ПУ и БЭК. |
| 4. | Журнал инструктажа и протоколы проверки знаний по охране труда работников котельной. | ГОСТ 12.0.004-90г (специальное обучение рабочих). |
| 5. | Обеспеченность работников котельной спецодеждой в соответствии с утвержденными типовыми нормами. | Ст. 217 ТК РФ. |
| 6. | Паспорта и инструкции заводов – изготовителей на каждый котел. | П. 8.3.; 8.4. ПУ и БЭК. |
| 7. | Журнал приема и сдачи смен. | П. 8.13. ПУ и БЭК. |
| 8. | Акт приемки котельной в эксплуатацию. | Раздел 10 ПУ и БЭК. |
| 9. | Схемы трубопроводов с указанием вентилей и задвижек. | Раздел 7 ПУ и БЭК. |
| 10. | Документы о техническом освидетельствовании котлов. | Раздел 9 ПУ и БЭК. |
| 11. | Наличие кожухов ограждений муфт, соединяющих электродвигатели с насосами. | ГОСТ 12.2. 003-91 Оборудование производственное. Общие требования безопасности. |
| 12. | Состояние тепловой изоляции котлов и трубопроводов, доступных для обслуживающего персонала. | П. 2.7. ПУ и БЭК. |
| 13. | Наличие на котле манометра красной черты по делению. Соответствующему предельному рабочему давлению. | П. 5.4.3. ПУ и БЭК. |
| 14. | Наличие водоуказательных приборов на котлах. | Раздел 5.3. ПУ и БЭК. |
| 15. | наличие предохранительных клапанов на котлах и актах их проверки. | Раздел 5.2. ПУ и БЭК. |
| 16. | Наличие термометра на трубопроводе горячей воды. | Раздел 5.5. ПУ и БЭК. |
| 17. | Наличие автоматики безопасности котлов работающих на жидком и газообразном топливах. | Раздел 5.8. ПУ и БЭК. |
| 18. | Эффективность работы приточно-вытяжной вентиляции и освещения в котельной | П. 4.26. ПУ и БЭК. |
| 19. | Отсутствие оголенных контактов, сколов, трещин электропитающих устройствах и электророзетках. | П.1.4.4. ППР В РФ 2012. |
| 20. | Наличие маркировки по напряжению на электропитающих устройствах и электророзетках. | П. 2.12.5. ПТЭЭП. |
| 21. | Использование в переносных ручных светильниках питающего напряжения не выше 50 В. | П. 2.12.6. ПТЭЭП. |
| 22. | Отсутствие запрещенных к использованию самодельных нагревательных приборов. | П. 1.4.4. ППР В РФ 2012. |
| 23. | Акты (протоколы) проверки состояния электрооборудования, электропроводки, сопротивления изоляции и заземлений. (Проверка осуществляется не реже 1 раза в 3 года). | П. 2.12.17. ПТЭЭП П. 1.4.9. ППР В РФ 2012. |
| 24. | Укомплектованность средствами пожаротушения, медицинскими аптечками. | П. 4.25. ПУ и БЭК. |

8. Требования по охране труда к отдельным структурным подразделениям и территории образовательного учреждения (организации).

Общие требования

- Наличие инструкций по охране труда на рабочих местах. Инструкциями по охране обеспечиваются все рабочие места работодателем. (Инструкции утверждаются руководителем образовательного учреждения и согласовываются на заседании профсоюзного комитета, пересматриваются не реже одного раза в 5 лет).

- Наличие журнала регистрации инструктажа учащихся по охране труда (журнал оформляется по организации общественно полезного, производительного труда и проведения внеклассных мероприятий).

- Наличие и укомплектованность медицинской аптечки. (Аптечка должна быть укомплектована необходимыми для оказания первой помощи медицинскими и перевязочными материалами, которые заносятся в опись, находящейся в аптечке, рядом с аптечкой должен быть написан адрес и номер телефона ближайшего лечебного учреждения, а также должна быть инструкция по оказанию первой помощи при травмах).

Территория образовательного учреждения

Образовательное учреждение должно иметь участок с расстоянием от здания до красной линии менее 25 м. Территория участка должна быть огорожена забором высотой не менее 1,5 м для школ и учреждений начального профессионального образования, 1,6 м для дошкольных образовательных учреждений и вдоль него зелеными насаждениями.

Площадь озеленения земельного участка должна быть не менее 50% территории. Не должно быть сухостоя, деревьев и кустарников с ядовитыми плодами, а также колючих кустарников. Деревья должны быть посажены не ближе 15 м, а кустарники не ближе 5 м от здания.

На территории должны быть освещены пешеходные дорожки, входные двери, игровые и спортивные площадки с подводкой электропитания к столбам подземным кабелем. Дверцы коммутационных люков на бетонных столбах должны быть постоянно закрыты. Участок должен иметь наружной освещение при норме освещенности на земле 10 лк.

Содержание территории образовательного учреждения.

Подходы к зданию не менее чем за 100м, въезды и входы на участок, проезды и дорожки должны иметь твердое покрытие. В летнее время весь участок за 1-2 часа до прихода детей должен ежедневно убираться. Трава, цветы, кустарники, игровые площадки и дорожки поливаться водой. В зимнее время игровые площадки, дорожки, ступени лестниц должны ежедневно очищаться от снега и льда, а также посыпаться песком.

Мусоросборники должны иметь закрывающиеся крышки, стоять на бетонированной площадке на расстоянии не менее 25 м от окон и входа в столовую. Мусор должен систематически вывозиться с территории учреждения, сжигать его на территории запрещается.

В дошкольных образовательных учреждениях смена песка в песочных ящиках должна проводиться не реже одного раза в месяц.

Хозяйственная площадка должна быть изолирована от остальных зон зелеными насаждениями, располагаться вблизи пищеблока, иметь твердое покрытие и отдельный въезд с улицы.

Все колодцы на территории должны быть закрыты крышками, а ямы должны иметь ограждение.

Спортивно-игровые площадки должны иметь твердое покрытие, футбольное поле – травяной покров. Запрещается проводить занятия на сырых площадках, имеющих неровности и выбоины. Оборудование игровых и спортивных площадок должно быть исправно, надежно установлено и прочно закреплено.

Отсутствие в зимнее время на карнизах крыш и водостоках сосулек, нависающего льда и снега.

Мастерские (кабинеты) обслуживающего труда.

- Наличие акта-разрешения на проведение занятий в учебной мастерской (кабинете) обслуживающего труда.

- Соблюдение нормы освещенности в мастерской (кабинете).

Наименьшая освещенность должна быть для мастерских (кабинетов) кулинарии и других – при люминесцентных лампах – 300 лк. (20 Вт/кв. м.), при лампах накаливания –150 лк. (48 Вт/кв.м.) для швейных мастерских (кабинетов) – при люминесцентных лампах – 400 лк. (25 Вт/кв. м.), при лампах накаливания – 200 лк. (64 Вт/кв. м.).

- Наличие и состояние инструмента индивидуального пользования.

Инструмент индивидуального пользования выдается учащимся в укладках, в которых должна быть опись. Не допускается использование ржавых иголок и булавок. Ножницы должны быть исправны и хорошо заточены. Для защиты пальцев рук от уколов в укладках должны быть наперстки.

- Состояние электроприборов.

Корпуса электрических плит и электрических швейных машин должны быть заземлены медным или алюминиевым проводником сечением не менее 4 кв. мм, к объему заземляющему контуру здания. Последовательное заземление запрещается. Электроутюги должны иметь электрические шнуры без нарушения изоляции с вилками, не имеющими трещин и сколов. Под электронагревательными приборами должны быть термостойкие подставки.

- Наличие и состояние диэлектрических резиновых ковриков.

Диэлектрические резиновые коврики должны быть на полу около электроплит, электрических швейных машин и около места для глажения электроутюгом. Коврики должны быть целыми без разрывов и проколов.

- Наличие и исправность местной вытяжной вентиляции над электрическими или газовыми плитами.

- Наличие и состояние кухонной и столовой посуды, инструмента и инвентаря.

Столы для разделки мясной, рыбной продукции и овощей должны иметь гигиеническое покрытие. Кухонная посуда для приготовления пищи должна быть эмалированной, которая не должна иметь сколов эмали. Не рекомендуется использовать посуду из алюминия и его сплавов и запрещается использовать пластмассовую посуду. Столовая и чайная посуда должна быть без трещин и сколов, разделочные ножи должны быть исправны и хорошо заточены, иметь удобные и прочно насаженные рукоятки. Для работы с мясорубкой должны быть деревянные толкатели. Кухонная посуда, разделочные доски и ножи быть промаркированы.

- Соблюдение санитарно-гигиенических правил.

Температура воздуха в мастерской (кабинете) должна быть 18-20°С. влажность воздуха – 40-60%.

Полы должны быть теплыми, ровными и не скользить. Для мытья посуды и овощей и других продуктов должны быть раздельные раковины, ванны с подводкой горячей и холодной воды. Для сбора пищевых отходов должны быть бачки (урны) с крышками, содержимое которых ежедневно должно выноситься в мусоросборники. После каждого занятия мастерская (кабинет) убирается влажным способом, разделочные столы промываются горячей водой. Для проветривания мастерской (кабинета) должны быть открывающиеся фрамуги.

- Наличие и исправность первичных средств пожаротушения. Мастерская (кабинет) комплектуется одним огнетушителем.

- Наличие и состояние средств индивидуальной защиты.

Для учащихся и учителя (мастера) трудового и профессионального обучения выдаются бесплатно халат х/б и косынка.

Кабинет химии

- Наличие акта-разрешения на проведение занятий в кабинете химии.

- Укомплектованность и расстановка мебели в кабинете.

Кабинет комплектуется столами ученическими и стульями 4, 5, и 6 ростовых групп в следующем соотношении: 4 группа – 15%, 5 группа – 75%, 6 группа – 10%. Столы должны иметь покрытие, устойчивое к слабым растворам кислот и щелочей, и надежно прикрепляться к полу. Ученические столы и стулья должны иметь цветную маркировку: группы 4 – красную, группы 5 – зеленую, группы 6 – голубую. На нижних поверхностях крышек столов и сидений стульев наносятся обозначение группы мебели (в числителе) и диапазон роста учащихся (в знаменателе). Расстояние между передним рядом лабораторных столов и демонстрационным столом должно быть не менее 80 см.

- Соблюдение норм освещенности в кабинете.

Наименьшая освещенность должна быть: при люминесцентных лампах –300 лк. (20 Вт/кв. м.), при лампах накаливания – 150 лк (48 кв. м).

- Организация хранения химреактивов.

Реактивы 7-ой группы хранятся в отдельном сейфе, ключи от которого должны быть у руководителя образовательного учреждения и заведующего кабинетом. На внутренней стороне дверцы сейфа должна быть утвержденная приказом руководителя образовательного учреждения опись химреактивов с указанием разрешенных для хранения максимальных масс и объемов. Реактивы 2-ой и 5-ой групп хранятся в лаборантской в шкафу и под замком. Реактивы 6-ой группы хранятся в лаборантской в шкафу под замком отдельно от реактивов 4-й и 5-й групп. Реактивы 8-ой группы разрешается размещать рядом с реактивами 2-й,

5-ой и 6-й групп. Во всех шкафах должна быть опись реактивов. На таре с реактивами должны быть этикетки с названиями реактивов и его химической формулой. При наличии у реактива огнеопасных, ядовитых и взрывоопасных свойств на таре должна быть дополнительная (ниже основной) этикетка с надписью: «Огнеопасно»: (красная) «Яд» (желтая), «Взрывоопасно» (голубая), «Беречь отводы» (зеленая). На этикетках реактивов проставляется арабской цифрой номер группы хранения вещества. Запрещено использовать следующие реактивы: калий металлический, калия хлорат, кислота бромоводородная, кислота йодоводородная, кислота плавиковая, натрия пероксид, нитробензол, оксид ртути, сульфат ртути, свинца нитрат, стронция нитрат.

- Организация хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

Сосуды с легковоспламеняющимися  и горючими жидкостями (реактивы 4-й группы) должны размещаться в переносном металлическом ящике с верхним расположением крышки, в которой должно быть 6 отверстий диаметром 10 мм. Ящик должен иметь сбоку металлические ручки, окрашивается светлой краской и на крышке наносится знак безопасности «Огнеопасно». На дно ящика насыпается песок слоем не менее 5 см, или укладывается листовой асбест слоем 1 см.

- Наличие и исправность вытяжного шкафа.

Шкаф должен быть оборудован эффективной вытяжной вентиляцией и внутри облицован легко моющимися химически стойким покрытием. Рабочая поверхность шкафа должна иметь бортик для предотвращения растекания случайно разлитого раствора кислоты или щелочи.

- Оборудование одного из водопроводных кранов съемным шлангом с насадкой для смыва с кожи едких химических веществ, другого крана – резиновой трубкой с насадкой для промывания глаз.

- Наличие закрывающегося стеклянного сосуда вместимостью не менее 3 л, для сбора отработанных растворов.

- Наличие и состояние первичных средств пожаротушения.

В кабинете должно быть два огнетушителя, закрывающейся крышкой ящик с песком вместимостью 50 куб дм., укомплектованный совком вместимостью не менее 2 кг песка, две накидки из огнезащитной ткани размером 1,2×1,8 м и 0,5×0,5 м.

- Наличие и состояние средств индивидуальной защиты.

Учитель и лаборант должны быть обеспечены халатом хлопчатобумажным, фартуком из химически стойкого материала, полностью закрытыми защитными очками и резиновыми перчатками.

Кабинет физики

- Наличие акта-разрешения на проведение занятий в кабинете физики.

- Укомплектованность и расстановка мебели в кабинете.

Кабинет комплектуется столами ученическими и стульями 4, 5. И 6 ростовых групп в следующем соотношении: 4 группа – 30%, 5 группа – 60%, 6 группа – 10%. Ученическая мебель должна иметь цветовую маркировку по ростовым группам. Демонстрационный стол должен быть установлен на подиуме высотой 10-20 см на расстоянии не менее 1 м от классной доски. Расстояние между передним краем подиума и передними ученическими столами должно быть не менее 80 см. Расстояние от наружной и внутренней стен до столов учащихся должно быть не менее 80 см. Расстояние от наружной и внутренней стен для столов учащихся должно быть не менее 0,5 м.

- Оборудование радиаторов и трубопроводов отопительной системы диэлектрическим (деревянным) ограждением.

- Величина напряжения, подаваемого на рабочие столы учащихся.

Подаваемое напряжение должно быть не более 42 В переменного и 110 постоянного тока.

- Соблюдение норм освещенности в кабинете.

Наименьшая освещенность должна быть: при люминесцентных лампах – 300 лк (20Вт/кв. м.), при лампах накаливания – 150 лк (48 Вт/кв. м.).

- Состояние щитов электроснабжения.

Корпуса электрощитов должны быть заземлены медным или алюминиевым проводником сечением не менее 4 кв. мм. Электроизмерительные приборы, органы управления должны быть целы и исправны.

- Отсутствие приборов и оборудования, запрещенных к использованию.

В кабинете запрещается применять металлическую ртуть и приборы с содержанием ртути, генераторы УВЧ на октальных лампах, индукционные катушки ИВ-50, ИВ-100, приборы для демонстрации электроискровой обработки металлов, выпрямители алюминиевые, катушки Томсона, эвдиометры ЭВД, фотореле на фотосопротивлениях, преобразователи металлические, приборы для определения коэффициента линейного расширения металлов, электронагревательные приборы с открытой спиралью на напряжение переменного тока более 42 В.

- Обработка штор затемнения в кабинете огнезащитным составом.

- Наличие и состояние первичных средств пожаротушения.

В кабинете должен быть пенный и углекислотный или порошковый огнетушители, ящик с песком, укомплектованный совком, плотная мешковина, пропитанная огнезащитным составом.

- Наличие и состояние средств индивидуальной защиты.

В кабинете должно быть: диэлектрические перчатки, которые испытываются один раз в 6 месяцев; инструмент с изолированными ручками, который испытывается один раз в год: указатель напряжения, который испытывается один раз в год; диэлектрический  резиновый коврик, который ежегодно подвергается внешнему осмотру.

Кабинет биологии.

- Наличие акта-разрешения на проведение занятий в кабинете биологии.

- Укомплектованность и расстановка мебели в кабинете.

Кабинет комплектуется столами, ученическими стульями 4,5 и 6 ростовых групп в следующем соотношении: 4 группа – 30%, 5 группа – 60%, 6 группа – 10%.

Ученическая мебель должна иметь цветовую маркировку по ростовым группам. Расстояние между передними столами учащихся и демонстрационным столом должно составлять не менее 80 см, удаленность последнего места учащихся от классной доски – не более 10м.

- Соблюдение нормы освещенности в кабинете.

Наименьшая освещенность должна быть: при люминесцентных лампах- 300 лк (20 Вт/кв. м.), при лампах накаливания 150 лк. (48 Вт/кв. м).

- Отсутствие в кабинете растений, содержащих ядовитые вещества (олеандр, молочай и пр.), а также колючих растений.

- Организация хранения стеклянной посуды, колющего и режущего инструмента. Стеклянная посуда, колючие и режущие инструменты должны храниться в запертых на замки с глухими дверными створками без стекол шкафах.

- Наличие и состояние первичных средств пожаротушения.

В кабинете должен быть огнетушитель, ящик с песком, укомплектованный совком.

Спортивный зал

- Наличие акта разрешения на проведение занятий в спортивном зале.

- Наличие записей в специальном журнале о результатах испытаний спортивного инвентаря, оборудования и вентиляционных устройств и запись их результатов в специальном журнале производится перед началом учебного года

- Соблюдение нормы освещенности в спортивном зале.

Наименьшая освещенность должна быть при люминесцентных лампах – 200 лк. (13 Вт/кв. м.), при лампах накаливания – 100 лк (32 Вт/кв. м).

- Наличие защитного ограждения окон и светильников от ударов мячом.

- Наличие ограждения батарей и трубопроводов отопительной системы сеткой или деревянными щитами, а также ограждения выступающих частей конструкций по периметру зала панелями не менее 1,8 м.

- Наличие плана эвакуации и спортивного зала в случае возникновения пожара, двух огнетушителей и оборудование запасного выхода и зала легко открывающимся забором.

- Состояние спортивных снарядов и оборудования.

В узлах и сочленениях спортивных снарядов не должно быть люфтов, качаний, прогибов. Жерди брусьев не должны иметь трещин, сколов. Гриф перекладины должен быть зачищен, и не иметь ржавчины. Обшивка коня, козла и гимнастических матов не должна быть порвана. Наполнительный материал матов должен быть равномерно распределен по всей поверхности.

- Состояние полов в спортивном зале.

Пол спортивного зала должен быть упруг, без щелей и застругов, иметь ровную, горизонтальную и нескользкую поверхность, окрашенную эмульсионной или силикатной краской.

- Соблюдение санитарно-гигиенических норм.

Температура воздуха в спортивном зале должна быть в градусах 15-17°С, в раздевальных – 19-23°С, в душевых – 25°С. Влажная уборка зала должна проводиться не менее двух раз в день. Выколачивание матов на открытом воздухе не реже одного раза в неделю. Спортивный зал перед началом занятий, после каждого урока и в конце рабочего дня должен тщательно проветриваться.

- Санитарное состояние раздевальных, туалетных и душевых помещений. Оборудование раздевальных крючками (шкафами), скамейками для раздевания, душевых – индивидуальными смесителями холодной и горячей воды, решетками для мытья.

- Требования по охране труда к дошкольным образовательным учреждениям (организациям).

Общие требования.

- Соблюдение санитарно-гигиенических правил.

Температура в помещениях должна быть в пределах установленных норм. Для контроля температуры воздуха в групповых и спальных помещениях должны быть комнатные термометры. Относительная влажность должна быть 40-55%. Уборка помещений должна проводиться ежедневно влажным способом при открытых окнах или фрамугах. Полы следует мыть два раза в день с применением моющих средств.

Полы в туалетных комнатах моются 2 раза в день с применением моющих средств. Уборочный инвентарь для туалета должен иметь сигнальную маркировку ярким цветом и храниться в туалетной комнате в специальном шкафу отдельно от другого уборочного инвентаря.

Столы в групповых помещениях промываются горячей водой с мылом до и после каждого приема пищи. Ежедневно горячей водой с мылом протираются стулья.

- Содержание детских игрушек.

Вновь приобретаемые детские игрушки перед поступлением в групповые должны мыться в течение 15 минут проточной водой с температурой 37°С. В дальнейшем игрушки в 1-ой группе раннего возраста должны мыться 2 раза в день горячей водой, щеткой мылом и 2 раза раствором питьевой соды, затем промываться проточной водой. Игрушки для детей старшего возраста моются ежедневно в конце дня и должны дезинфицироваться бактерицидными лампами в течение 30 минут, установленными на расстоянии 25 см от игрушек.

- Наличие и содержание медицинских аптечек.

В каждой групповой комнате должна быть медаптечка, укомплектованная необходимыми для оказания первой помощи медицинскими и перевязочными средствами, которые заносятся в опись. На дверце медаптечки должен быть написан адрес и номер телефона ближайшего лечебного учреждения. Медаптечки должны располагаться в месте, недоступном детям.

- Внутренние двери, имеющие частичное остекление, должны быть закрыты с обеих сторон ограждением (экраном из реек) на уровне роста ребенка.

- Состояние ограждения лестниц.

Высота ограждения лестницы должна быть не менее 1,3 м, а высота поручней для детей у стен лестничной клетки – 0,5 м. В ограждении лестниц вертикальные элементы располагаются с просветом не более 10 см, горизонтальные элементы в ограждениях лестниц не допускаются.

- Состояние полов.

Полы в помещениях групповых, игральных, спален, медицинских помещений, изолятора, коридора должны быть дощатые, паркетные или покрытые линолеумом. В помещениях групповых и игральных, размещаемых на первом этаже, полы должны быть отапливаемыми.

- Соблюдение норм освещенности.

Наименьшая освещенность в групповых комнатах, залах для музыкальных и гимнастических занятий должна быть: при люминесцентных лампах 200 лк.(13 Вт/кв. м.), при лампах накаливания – 100 лк. (32 Вт/кв. м.). В помещениях для обучения 6 летних детей уровень освещенности должен быть: при люминесцентных лампах 300 лк.(20 Вт/кв. м.), при лампах накаливания – 150 лк. (48 Вт/кв. м).

- Наличие ограждения отопительных приборов съемными деревянными решетками. Не допускается ограждение из древесностружечных плит.

- Маркировка детской мебели.

Детская мебель должна иметь цветовую маркировку по ростам: группа А – белую, группа Б – зеленую, группа В – голубую, группа Г – оранжевую, группа Д – желтую, группа Ж – красную. Кроме того, на нижних поверхностях крышек столов и сидений стульев наносится обозначение группы мебели (в числителе) и диапазон роста детей (в знаменателе).

- Состояние крепления стационарного детского оборудования к стенам.

- Расстановка кроватей в спальных помещениях.

При расстановке кроватей необходимо соблюдать следующие расстояния: между кроватями и наружной стеной – 60 см, между изголовьями кроватей – 20 см, проходы между рядами кроватей – 100 см.

- Организация проветривания помещений.

В помещениях игральных, групповых и спальных должно быть обеспечено естественное сквозное или угловое проветривание. Которое проводится в отсутствие детей и заканчивается за 30 мин. до возвращения детей в групповые. Прогулки детей на открытом воздухе должны проводиться не менее двух раз в день.

Пищеблок

- Наличие и исправность стандартных светильников. Светильники должны быть герметичные, иметь закрытые плафоны или колпаки.

- Наличие и исправность приточно-вытяжной вентиляции.

- Наличие заземления электроприборов, моечных ванн и исправность отключающих устройств.

- Наличие диэлектрических резиновых ковриков на полу около электроприборов и электрооборудования.

- Наличие маркировки номинального напряжения на всех электророзетках и отключающих устройствах.

- Наличие маркировки разделочных досок и ножей.

Разделочные доски и ножи должны быть промаркированы: СМ – сырое мясо, ВМ – вареное мясо, СР – сырая рыба, ВР – вареная рыба, СО – вареные овощи, ВО – вареные овощи, Х – хлеб.

- Наличие маркировки кухонной посуды.

- Наличие и состояние столовой и чайной посуды. Столовая посуда должна быть фарфоровой, эмалированной или из нержавеющей стали. Не рекомендуется применение алюминиевой посуды и запрещается пластмассовая. Чайная посуда не должна иметь трещин и сколов.

- Наличие толкателей для работы с мясорубками.

- Соблюдение санитарно-гигиенических норм.

- Перед входом в столовую (буфет) должны быть умывальники из расчета один кран на 20 посадочных мест. Столы в обеденном зале должны иметь гигиеническое покрытие, легко моющееся, устойчивое к высокой температуре и дезинфицирующим средствам. Столы ежедневно моются водой с содой и мылом, а после каждой посадки учащихся протираются влажными чистыми тряпками. Для мытья посуды должны быть трехгнездные моечные ванны.

- Своевременность прохождения работниками столовой (буфета) обязательных профилактических медицинских обследований.

- Соблюдение сроков хранения и реализации особо скоропортящихся продуктов.

- Наличие и состояние спецодежды и спецобуви.

Работники столовой (буфета) должны быть обеспечены халатами хлопчатобумажными, колпаками, косынками, посудомойки, кроме того, – резиновыми перчатками и резиновыми сапогами.

- Наличие и исправность первичных средств пожаротушения. Пищеблок должен быть обеспечен огнетушителем.

Прачечная.

- Наличие и исправность стандартных светильников.

- Светильники должны быть герметичные, иметь закрытые плафоны или колпаки.

- Наличие и исправность приточно-вытяжной вентиляции.

- Наличие заземления электрических стиральных машин, ванн для замачивания белья и исправность отключающих устройств.

- Наличие деревянных решеток и диэлектрических резиновых ковриков на полу около стиральных машин.

- Наличие маркировки номинального напряжения электророзеток и отключающих устройств.

- Состояние покрытия пола. Пол должен быть влагостойким, ровным, но нескользким. В полу должен быть предусмотрен слив воды в канализационную систему.

- Наличие и состояние спецодежды.

Гладильная.

- Состояние электрических приборов.

Электроутюги должны иметь электрические шнуры без нарушения изоляции. С вилками, не имеющими трещин и сколов.

- Наличие термостойких подставок для электрических утюгов.

- Наличие диэлектрических резиновых ковриков на поду около рабочих мест для глажения.

- Наличие маркировки номинального напряжения электророзеток.

- Наличие и состояние спецодежды.

Работники гладильной должны быть обеспечены халатами хлопчатобумажными и косынками или колпаками.

- Наличие и исправность огнетушителя.

10. Пример заполнения представления

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ

ВНЕШТАТНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСПЕКТОР ТРУДА ПРОФСОЮЗА

(старший уполномоченный по охране труда)

Наименование организации профсоюза

Адрес:________________________________________________

# ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № ___ от  «__» _________ 20___ г.
об устранении выявленных нарушений законодательства об охране труда,

окружающей среды и страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

| Кому | Директору МБОУ СОШ (Заведующей МБДОУ) |
| --- | --- |
|  | (должность, название организации, фамилия, имя, отчество,) |
| E-mail: |  | телефон |  |
| Копия | Председателю профсоюзного комитета организации |
|  | (фамилия, имя, отчество) |  |  |
| E-mail: |  | телефон |  |

В соответствии со статьей 370 Трудового Кодекса РФ и статьей 20   Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», статьями 45 и 72 Закона Российской Федерации «Об охране окружающей природной среды», статьей 26 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»

ПРЕДЛАГАЮ  устранить следующие нарушения:

| № п/п | Перечень выявленных нарушений | Сроки устранения |
| --- | --- | --- |
|  | В кабинете химии провести техническое обслуживание и обеспечить работу вытяжного шкафа (ГОСТ 22360-95), СанПиН 2.4.2.2821-10, «Правила техники безопасности для кабинетов (лабораторий) химии общеобразовательных школ Министерства просвещения СССР (утв. Минпросвещения СССР от 10 июля 1987 г. N 127)» (п.4. Вытяжной шкаф кабинета обеспечивает скорость движения воздуха в рабочем проеме шкафа не менее 1,0 м/с (при измерении анемометром). |  |
|  | В электрощитовой отсутствует однолинейная электрическая схема электроснабжения в соответствии с ГОСТ 21.613-88. |  |
|  | Обеспечить нанесение недостающих диспетчерских наименований (ЩО, ЩС, ЩР, ЩУ), надписей, указывающих наименование подключаемого оборудования в соответствии с п. 2.12.5 ПТЭЭП на электросборках, щитах освещения, вводных рубильниках, пакетных выключателях и т.п. |  |
|  | В соответствии с требованиями Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00 п.1.1.4 электрощитовые укомплектовать испытанными, готовыми к использованию защитными средствами, а также средствами оказания первой медицинской помощи в соответствии с действующими правилами и нормами. |  |
|  | В помещении теплового узла вентиль подачи воды установлен в положении создающем препятствие для безопасного выхода. Обеспечить установку вентиля в безопасное положение, исключающее спотыкание о него и предоставляющее удобное управление регулировкой воды. |  |
|  | Предусмотреть включение в план работы по охране труда проведение технической экспертизы состояния помещения спортивного зала для проведения капитального ремонта в полном соответствии требованиям «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10». |  |
|  | Заменить разбитые стекла окон спортзала СанПиН 2.4.2.2821-10 (п. 6.10. Остекление окон должно быть выполнено из цельного стеклополотна. Замена разбитых стекол должна проводиться немедленно). |  |
|  | Обеспечить в летний ремонтный период ремонт полов спортивного зала в соответствии СанПиН 2.4.2.2821-10 (п. 4.29.….Полы во всех помещениях должны быть без щелей, дефектов и механических повреждений). |  |
|  | Предусмотреть в план капитальных ремонтов помещений гимназии ремонт полов первых этажей пристоя со спортивным залом, перехода к нему, пандуса в соответствии СанПиН 2.4.2.2821-10 |  |
|  | Обеспечить периодический контроль работоспособности и эффективности, регулярное техническое обслуживание систем приточно- вытяжной вентиляции СанПиН 2.4.2.2821-10 (6.11. Отдельные системы вытяжной вентиляции следует предусматривать для следующих помещений: учебных помещений и кабинетов, актовых залов, бассейнов, тиров, столовой, медицинского пункта, киноаппаратной, санитарных узлов, помещений для обработки и хранения уборочного инвентаря, столярных и слесарных мастерских. Механическая вытяжная вентиляция оборудуется в мастерских и кабинетах обслуживающего труда, где установлены плиты.) |  |

О результатах рассмотрения Представления и принятых мерах прошу сообщить в техническую инспекцию труда территориальной организации Профсоюза в срок до «____» ____________ 20____ г.

по электронной почте  ________________

Внештатный технический

инспектор труда

(подпись)                     (фамилия, имя, отчество, должность)

Представление получил        ________________________________________________

(подпись)          (фамилия, имя, отчество, должность)

Дата ___________________ время _____________

300041, г. Тула, проспект Ленина, д.46
тел. (8-4872) 36-43-66; факс (8-4872) 36-43-69

E-mail: tit7101@land.ru  http://www.tulaed-union.ru